Teiber Li 1000 – **линейно-интерактивный** источник бесперебойного питания для повседневной работы с электроприборами. Устройство отлично подойдет для офисной работы или домашнего применения.

 У Li 1000 есть возможность дополнительной комплектации 2-ой АКБ, что может значительно увеличить время автономии. Эта модель имеет защиту от перегрузок, глубокого разряда батарей, способен выдержать скачки напряжения и короткое замыкание. Специальный звуковой сигнал оповестит об отключении электроэнергии, а времени автономии вполне хватит, чтобы комфортно и безопасно завершить работу, сохранив данные.

 ИБП оснащен 2мя розетками, функциональным дисплеем и 2мя запасными предохранителями в комплекте. Компактность модели является дополнительным плюсом во время эксплуатации, а дизайн приятно впишется в любой современный интерьер.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Активная мощность, Вт | 620 (с 2 АКБ 9Ач) |
| Индикация | мнемо-схема с подсветкой |
| Тип выходов, кол-во | С13/4 |
| Встроенная батарея | 1х9Ач (500 Вт) |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Подключаемые устройства | Бытовая электроника |
| Время автономной работы при половинной нагрузке, мин. | 10 |
| Доп.опции | связь с компьютером |
| Технические характеристики | Полная мощность: 1000ВАНоминальная мощность: 650ВтЗащита от КЗ и перегрузки:Встроенный предохранитель (плавкий)Звуковое оповещение.Выходные разъемы: CEE7(Евро розетка) - 2шт.Входной разъем:несъемный шнур с вилкой CEE7 (длина шнура 1 метр)Предустановленные АКБ:9Ач - 1шт.(Мощность ИБП - 500Вт)9Ач - 2шт.(Мощность ИБП - 650Вт)Габариты устройства/вес: 300х120х197мм/10,5кгГабариты в упаковке/вес: 390х170х280 мм/12кгТранспортная упаковка(габариты/кол-во устройств/вес):395х345х290мм/2шт/25кгГарантия производителя: 1 год. |
| Комплектация | 1. Устройство ИБП TIEBER LI 1000.2. Запасной предохранитель - 2шт.3. Инструкция на русском языке.  |